## Instructions
Instructions pour l'utilisation de la feuille de calcul YF MAC-HD et YF MAC-ON
1 | Exécutez votre test et NE PAS VIDER le lecteur
2 | Le copier-coller donne les résultats dans les cellules supérieures colorées en jaune des feuilles YF MAC-HD ou YF MAC-ON (les échantillons sont exécutés seuls pour YF MAC-HD et en triple exemplaire pour YF MAC-ON)
3 | Les contrôles seront vérifiés automatiquement et si le test est valide, les résultats de vos échantillons apparaîtront dans le tableau au bas de la feuille.
Notez que si les contrôles ne sont pas valides, aucun résultat ne sera calculé
4 | Entrez le nom de l’opérateur, la date, le lot de kit#, la date d’expiration du kit, le laboratoire et la méthode de lavage utilisés dans les cellules du milieu colorées en jaune
5 | Entrez vos noms d’échantillons dans les cellules inférieures colorées en jaune dans le tableau des résultats.
Seules les cellules colorées en jaune peuvent être modifiées ; les autres sont verrouillés.

## Spreadsheet explanation
mise en place de plaque |  |  |  | YF MAC-HD | [12 empty] | YF MAC-ON
| Vide | [12 empty] | Vide
| Vide | Sample 1 | Sample 7 |  | Sample 13 |  | Sample 19 |  | Contrôle positif sur VA | Contrôle positif sur VA |  |  |  | Vide | [7 empty] | Contrôle positif sur VA | Contrôle positif sur VA
| Vide | Sample 2 | Sample 8 |  | Sample 14 |  | Sample 20 | [6 empty] | Vide | Sample 1 | Sample 3 |  | Sample 5 |  | Sample 7
| Vide | Sample 3 | Sample 9 |  | Sample 15 |  | Sample 21 | [6 empty] | Vide
|  | Sample 4 | Sample 10 |  | Sample 16 |  | Sample 22 |  | Négatif contrôle sur VA | Négatif contrôle sur VA | [11 empty] | Négatif contrôle sur VA | Négatif contrôle sur VA
|  | Sample 5 | Sample 11 |  | Sample 17 |  | Sample 23 | [7 empty] | Sample 2 | Sample 4 |  | Sample 6 |  | Sample 8
|  | Sample 6 | Sample 12 |  | Sample 18 |  | Sample 24
| VA (or YFVA) |  | NA |  | Puits Vide | [8 empty] | VA (or YFVA) |  | NA |  | Puits Vide
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLLER COMME "VALEURS"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLLER OD'S DANS LE HAUT
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CELLULES COLORÉES EN JAUNE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DES onglets YF NAC-HD et YF MAC-ON.
Blank OD A1:D1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NE PAS UTILISER AUTOMATIQUEM
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENT BLANC RÉSULTATS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blank
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Blank OD A1:D1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assay Acceptance Criteria
Blank
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assay Acceptance Criteria
Blank
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | YF MAC-HD | [12 empty] | YF MAC-ON
|  |  | Blank | [12 empty] | Blank
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
•P/N = Absorbance moyenne avec l'antigène viral
Absorbance moyenne du contrôle négatif avec l'antigène viral
•P/N for PC = PCVA
NCVA (*Remarque : si la NCVA est < 0,05, utilisez 0,05 pour les calculs)
•P/N for sample(s)= Moyenne VA OD
NCVA(*Remarque : si la NCVA est < 0,05, utilisez 0,05 pour les calculs)
•NBR = Absorbance moyenne avec l'antigène viral
Absorbance moyenne avec un antigène normal
•NBR for PC = PCVA
PCNA
•NBR for sample(s)= Moyenne VA OD
Moyenne NA OD
*Remarque : Reportez-vous à la section des calculs manuels des instructions d'utilisation (IFU) pour plus de détails.
La lecture moyenne du blanc OD est calculée
La DO moyenne du blanc est soustraite de toutes les lectures de DO du puits
PCVA-VL ---DIFFERENCE MIN= Déterminez si les trois valeurs d'absorbance soustraites du blanc sont < 0,3 différentes les unes des autres en soustrayant la plus petite valeur d'absorbance soustraite du blanc de la valeur médiane et la moyenne de la plus élevée
PCVA= Average Positive Control on Yellow Fever Anitigen
NCVA = contrôle négatif moyen sur l'antigène de la fièvre jaune. *Remarque : Si la NCVA est inférieure à 0,05 (< 0,05), la feuille de calcul Excel utilisera 0,05 pour tous les calculs
NCVA-VL ---MIN DIFFERENCE= Déterminez si les trois valeurs d'absorbance soustraites à blanc sont < 0,025 différentes les unes des autres en soustrayant la plus petite valeur d'absorbance soustraite à blanc de la valeur médiane et la moyenne de la plus élevée
PCVA-VL MIN DIFFERENCE & NCVA-VL MIN DIFFERENCE
Calculer PCVA, PCNA & NCVA
PCNA= Contrôle positif moyen sur antigène normal
VA OD
NA OD
MOYENNE VA OD
MOYENNE NA OD
Acronymes des feuilles de calcul
OD = Densité optique
YF = Fièvre jaune
VA = Antigène viral(YF)
NA = Antigène norma
PC = Contrôle positif
NC = Contrôle négatif
PCVA = Moyenne PC on VA
NCVA = Moyenne NC on VA
PCNA = Moyenne PC on NA
PCVA-VL = PCVA limite de variabilité
NCVA-VL = NCVA limite de variabilité
NBR = Rapport de fond normal
P/N = Rapport de l'absorbance moyenne avec l'antigène viral à l'absorbance moyenne du contrôle négatif avec l'antigène viral

## YF MAC-HD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [12 empty] | COLLER COMME "VALEURS"
B | [12 empty] | COLLER OD'S DANS LE HAUT
C | [12 empty] | CELLULES COLORÉES EN JAUNE
D | [12 empty] | DES onglets YF NAC-HD et YF MAC-ON.
E | [12 empty] | NE PAS UTILISER AUTOMATIQUEM
F | [12 empty] | ENT BLANC RÉSULTATS
G
H
| Blanc OD A1:D1 au format plaque 96 puits | #DIV/0!
Values minus blank
Vide
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Controls | Résultat | Critère | Valide? |  |  |  |  | YF MAC-ON (Pendant la nuit) FEUILLE DE CALCUL
| PCVA-VL--------------MIN DIFFERENCE | #DIV/0! | <0.3 | #DIV/0!
| PCVA | N/A | ≥0.6 | #DIV/0! |  |  |  |  | Nom de l'opérateur | Jane Basile
| NCVA-VL-------------MIN DIFFERENCE | #DIV/0! | <0.025 | #DIV/0! |  |  |  |  | Date | 18 November 2020
| NCVA | #DIV/0! | <0.2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Numéro de lot du kit | ATCC-70036817
| PCNA | #DIV/0! | [6 empty] | Date de péremption du kit | 31 July 2021
| NBR (PCVA/PCNA) | N/A | ≥2 | Not valid |  |  |  |  | Laboratoire | Arbovirus US CDC
| P/N for Pos contrôle | #DIV/0! | ≥3 | #DIV/0! |  |  |  |  | Méthode de lavage | Automatic 96-well
| Tous les contrôles sont-ils valides? |  |  | #DIV/0!
| Interprétations des résultats des tests | P/N | NBR
| POS | ≥2.0 | ≥1.5
| EQ | ≥1.5 - <2.0 | ≥1.5
| NEG | <1.5 | ANY
| NEG | ANY | <1.5
YF MAC-HD Results
| Sample name | Cellule | VA OD | P/N | Cell | NA OD | NBR | Résultat du test | Mesure/Rapport
| 1 | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | C16 | #DIV/0! | #DIV/0! | C16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | C17 | #DIV/0! | #DIV/0! | C17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | C19 | #DIV/0! | #DIV/0! | C19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | C20 | #DIV/0! | #DIV/0! | C20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | E16 | #DIV/0! | #DIV/0! | E16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | E17 | #DIV/0! | #DIV/0! | E17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | E19 | #DIV/0! | #DIV/0! | E19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | E20 | #DIV/0! | #DIV/0! | E20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | G16 | #DIV/0! | #DIV/0! | G16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | G17 | #DIV/0! | #DIV/0! | G17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | G19 | #DIV/0! | #DIV/0! | G19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | G20 | #DIV/0! | #DIV/0! | G20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | I16 | #DIV/0! | #DIV/0! | I16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | I17 | #DIV/0! | #DIV/0! | I17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | I19 | #DIV/0! | #DIV/0! | I19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | I20 | #DIV/0! | #DIV/0! | I20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
REMARQUE : Tous les calculs de cette feuille de calcul utiliseront les valeurs non arrondies stockées dans ces cellules ; ainsi, les calculs manuels effectués avec les valeurs affichées peuvent NE PAS s'aligner sur les valeurs calculées automatiquement

## YF MAC-HD control check (hidden)
PCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest
K15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCVA-----------------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | PCVA rounded down----> | N/A
NCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.025 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest
K18 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K19 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K20 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | NCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | NCVA if <VL_------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA @0.05 if applicable--> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA-------> | #DIV/0!
PCNA-Variation | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are lowest | Average of all 3 replicates if none are <0.3 diff
L15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
L17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCNA-min diff value--------> | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCNA-----------------------> | #DIV/0!

## YF MAC-ON
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [12 empty] | COLLER COMME "VALEURS"
B | [12 empty] | COLLER OD'S DANS LE HAUT
C | [12 empty] | CELLULES COLORÉES EN JAUNE
D | [12 empty] | DES onglets YF NAC-HD et YF MAC-ON.
E | [12 empty] | NE PAS UTILISER AUTOMATIQUEM
F | [12 empty] | ENT BLANC RÉSULTATS
G
H
| Blanc OD A1:D1 au format plaque 96 puits | #DIV/0!
Values minus blank
Vide
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Vide | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Contrôles | Résultat | Critère | Valide? |  |  |  |  | YF MAC-ON (Pendant la nuit) FEUILLE DE CALCUL
| PCVA-VL--------------MIN DIFFÉRENCE | #DIV/0! | <0.3 | #DIV/0!
| PCVA | N/A | ≥0.6 | #DIV/0! |  |  |  |  | Nom de l'opérateur | Jane Basile
| NCVA-VL-------------MIN DIFFÉRENCE | #DIV/0! | <0.025 | #DIV/0! |  |  |  |  | Date | 18 November 2020
| NCVA | #DIV/0! | <0.2 | #DIV/0! |  |  |  |  | Numéro de lot du kit | ATCC-70036817
| PCNA | #DIV/0! | [6 empty] | Date de péremption du kit | 31 July 2021
| NBR (PCVA/PCNA) | N/A | ≥2 | Not valid |  |  |  |  | Laboratoire | Arbovirus US CDC
| P/N for Pos contrôle | #DIV/0! | ≥3 | #DIV/0! |  |  |  |  | Méthode de lavage | Automatic 96-well
| Tous les contrôles sont-ils valides?* |  |  | #DIV/0!
| Interprétations des résultats des tests | P/N | NBR
| POS | ≥3.0 | ≥2.0
| EQ | ≥2.0 - <3.0 | ≥2.0
| NEG | <2.0 | ANY
| NEG | ANY | <2.0
YF MAC-ON Results
| Identification nom | Cellule | VA OD | MOYENNE VA OD | P/N | Cellule | NA OD | MOYENNE NA OD | NBR | Résultat du test | Mesure/Rapport
| 1 | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | C16 | #DIV/0! |  |  | C16 | #DIV/0!
|  | C17 | #DIV/0! |  |  | C17 | #DIV/0!
| 2 | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | C19 | #DIV/0! |  |  | C19 | #DIV/0!
|  | C20 | #DIV/0! |  |  | C20 | #DIV/0!
| 3 | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | E15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E16 | #DIV/0! |  |  | E16 | #DIV/0!
|  | E17 | #DIV/0! |  |  | E17 | #DIV/0!
| 4 | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | E18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E19 | #DIV/0! |  |  | E19 | #DIV/0!
|  | E20 | #DIV/0! |  |  | E20 | #DIV/0!
| 5 | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | G15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | G16 | #DIV/0! |  |  | G16 | #DIV/0!
|  | G17 | #DIV/0! |  |  | G17 | #DIV/0!
| 6 | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | G18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | G19 | #DIV/0! |  |  | G19 | #DIV/0!
|  | G20 | #DIV/0! |  |  | G20 | #DIV/0!
| 7 | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | I15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I16 | #DIV/0! |  |  | I16 | #DIV/0!
|  | I17 | #DIV/0! |  |  | I17 | #DIV/0!
| 8 | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | I18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I19 | #DIV/0! |  |  | I19 | #DIV/0!
|  | I20 | #DIV/0! |  |  | I20 | #DIV/0!
REMARQUE : Tous les calculs de cette feuille de calcul utiliseront les valeurs non arrondies stockées dans ces cellules ; ainsi, les calculs manuels effectués avec les valeurs affichées peuvent NE PAS s'aligner sur les valeurs calculées automatiquement

## YF MAC-ON control check (hidden)
PCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL
K15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCVA-----------------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | PCVA rounded down | N/A
NCVA-VL | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.025 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL
K18 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K19 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
K20 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | NCVA-VL-----------------> | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | NCVA if <VL-------> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA @0.05 if applicable--> | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | NCVA-----------> | #DIV/0!
PCNA-Variation | data | Max/med/min |  | Diff | IF <0.3 AVG of values | AVG of all 3 replicates if not >VL | Avg of 3 if all <VL, if not, avg of 2 that are <VL | Average of all 3 replicates if none are <0.3 diff
L15 | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L16 | #DIV/0! | #DIV/0! | MED | #DIV/0! | #DIV/0!
L17 | #DIV/0! | #DIV/0! | MIN
input cell | values |  |  |  | PCNA-min diff value--------> | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | PCNA-----------------------> | #DIV/0!